5. Czynności geodezyjne po zakończeniu  budowy

Po zakończeniu budowy wykonuje się inwentaryzację powykonawczą końcową, zbiorczą. Mierzone obiekty budowlane w większości są tzw. szczegółami I grupy dokładnościowej. Rozporządzenie [1] nakłada po raz pierwszy obowiązek obliczania poziomych osnów sytuacyjnych (POS) i pionowych osnów wysokościowych (POW) metodą najmniejszych kwadratów (MNK) nazywaną też metodą ścisłą.

Konstrukcja POS musi być tak rozwiązana w stosunku do poziomej osnowy geodezyjnej (POG), że po obliczeniach MNK błędy punktów POS nie mogą przekraczać 0.10 m ( do ukazania się rozporządzenia [1] błąd ten mógł wynieść do 0.20 m).

W przypadku POW błąd ten nie powinien być większy niż 0.02 m.

Z kolei błędy poszczególnych punktów I grupy dokładnościowej też nie powinny przekraczać 0.10m. Aktualnie podstawową metodą pomiarową jest metoda biegunowa i na użytek tej metody rozporządzenie podaje wzór [1 - § 33.2] przy pomocy którego należy obliczyć błąd średni pomierzonego punktu (szczegółu).

W publikacji  [2] wykazałem, że szczegóły terenowe też można obliczać MNK, dzięki czemu wspomniany wzór staje się bezprzedmiotowym. Sprawa jest dla mnie jak na razie satysfakcjonująca, bo w  piśmie od dr. inż. Kazimierza Bujakowskiego - Głównego Geodety Kraju otrzymałem zapewnienie, że moja propozycja zostanie rozpatrzona w trakcie przewidywanej nowelizacji rozporządzenia [1].

Rozporządzenie [1] przewiduje również stosowanie techniki satelitarnej RTK w zakładaniu POS pod finalny pomiar metodą biegunową (bardzo rzadko metodą ortogonalną). Wcześniej wykonawca musi wykonać pomiar kontrolny [1 - § 12] na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej (POG) w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących przedmiotem pomiaru. Odchyłki liniowe dl ustalone na punktach POG  nie powinny przekraczać 0.12 m (x, y)  a odchyłki wysokościowe dH nie powinny przekraczać 0.09 m (H).

W zasadzie techniki satelitarnej nie należy stosować do wyznaczania reperów roboczych na placach budów. W szczególności  dotyczyć to będzie budowy kanalizacji grawitacyjnych, nawierzchni drogowych i kolejowych.

Po przedstawieniu wymogów dokładnościowych  trzeba zauważyć że :

- Szczegóły I grupy w większości przypadków mierzy się metodą biegunową w oparciu o POS założoną klasycznie, lub coraz częściej założoną techniką satelitarną

- Szczegóły II grupy jak np. infrastruktura ulegająca zasypaniu może być mierzona bezpośrednio techniką satelitarną

- Szczegóły I grupy można też mierzyć technologią skaningu laserowego.

Pierwsze dwie metody chyba nie wymagają bliższego przedstawienia. Proponuję zapoznanie się z metodą która rewolucjonizuje pomiary geodezyjne w budownictwie i architekturze. Jest nią skaning laserowy.

Naukowe Koło Geodetów GL(B z Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, którym opiekowałem się 10 lat, wykonało spektakularny eksperyment, który został zaprezentowany w publikacji [3]. Pomiary o wręcz gigantycznym zakresie wykonali studenci zrzeszeni w GL(BIE , studenci podczas ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń terenowych z geodezji.

Tak metoda klasyczna jak i metoda skaningu laserowego muszą się posiłkować pomiarową osnową sytuacyjną (POS) i pomiarową osnową wysokościową (POW). Na potrzeby analiz dokładnościowych  dookoła budynku „V” została założona osnowa dwufunkcyjna (POS i POW w jednym) w układzie PL – 2000 o wyśrubowanych dokładnościach – rys. 1.

Rys. 1

Błędy średnie POS zawierały się w przedziale 6-10 mm, błędy średnie POW w przedziale 2-4 mm.

Na rys. 2 mamy  przedstawione różnice na wybranych, skrajnych punktach pomiędzy współrzędnymi uzyskanymi z pomiaru klasycznego i z pomiaru skanerem,  przedstawione jako odchylenia liniowe dl. Oprócz odchyleń liniowych na rys. 2 pokazane są błędy średnie tych punktów z pomiaru klasycznego mP.

Rys. 2

Średnie odchylenie liniowe dl dla 44 punktów opisujących budynek „V” wyniosło 17 mm,  przeciętne odchylenie wysokościowe dH odczytane na 7 punktach kontrolnych (znaczki pomiarowe samoprzylepne) wyniosło 10 mm a przeciętne odchylenie wysokościowe dH odczytane na 11 włazach studzienek kanalizacyjnych wyniosło 18 mm.

Jeżeli  chodzi o pomiary skanerami, to szczególnie cenną możliwością jest pomiar trzeciej współrzędnej H dla niedostępnych punktów. Rys. 3  przedstawia  elewację  północną budynku „V”

z trzema wybranymi, projektowanymi rzędnymi. Różnice w stosunku do wartości uzyskanych ze skaningu dla dwóch najwyższych punktów wyniosły 28 i 15 mm. Nie udało się ustalić rzędnej z owalnej części dachu nad dużą aulą.

Rys.3

Polska przymierza się do tworzenia katastru 3D. Skaning laserowy na pewno pomoże w tym przedsięwzięciu o czym piszę w [4].

Piśmiennictwo :

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia  09 XI 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz. U. Nr 263 / 2011 poz. 1572

[2] Gajdek J. Odległość budynku od granicy  GEODETA 8/2013 r.

[3] Gajdek J. ; Mędroń R. ; Śnieżek A. Techniczne i ekonomiczne aspekty inwentaryzacji powykonawczej budynku technologią skaningu laserowego Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana przez : Komisję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu PAN, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich ; Warszawa – Serock 26-28 czerwca 2014 r.

[4] Gajdek J. Budynki a kataster 3D  Magazyn Nowa Geodezja w Praktyce 5/2014 r.